## Report
R&D TEST REPORT
FW Version 0.35
Model | TD1000 Series
Date | 2026 . 6. 25
작성자 | 백태균
구 분 | 변경
신규
기타
관련 part | H/W
F/W
S/W
Mecha
테스트 항목 | 기능 CHECK LIST
변경사항 TEST
(유첨)ERRORCODE
FW_VERSION
REMARK

## 기능 Check List
■ TD 1000 기능 CHECK LIST
시험항목 |  | 항목별 기능 Check |  | 모델 |  | TD-1000
시험방법/조건 |  | 각 해당항목의 시험방법에 준함
시험일자 |  | 2026-06-25
시험자 |  | 백태균 사원
시험결과 |  | 기능 및 성능 TEST 완료
NO | sheet |  |  | 시험 환경 | 시험 여부 | 시험 내용 | 시험 방법 | 판정 기준 | 시험조건/ 횟수 | 시료수 | 실측값 | 시험결과 |  | 비고
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | [8 empty] | 연구소 | -
1 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | 신규 4.0 보드 에서 변경된 모터드라이버가 동작하는지 확인 | 카드 배출 테스트 진행 | 문제 없을 것 | 3회 | 1 | 이상없음 | OK
2 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | 모터구동 타임 아웃 systick에 추가 | - 따로 커맨드로 확인 불가 - 모터 구동중 무한루프에 빠져서 못나오는 경우가 있는지 확인 | 문제 없을 것 | 10회 | 1 | 이상없음 | OK
3 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | 신규 4.0 보드 구분 추가 | 1. FW 파일 다운로드 후 'HW Version'을 누른다. 2. 사용하는 보드 버전, 다운로드 받은 파일의 RF 설정 구분하여 응답하는지 확인 | 사용하는 보드 버전, 다운로드 받은 파일의 RF 설정이 동일할 것 | 5회 | 1 | 이상없음 | OK
4 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | Rev4.0 보드에 이전 버전이 다운로드 되지 않는지 확인 | 1. 이전 버전인 '1tray_dispenser_R3_0_H033.bin' 파일 다운로드 2. 신규 FW인 '1tray_dispenser_R4_0_H0.35.bin' 파일 다운로드 | 1. ''1tray_dispenser_R3_0_H033.bin'' 는 다운로드 안되고 ''1tray_dispenser_R4_0_H035.bin'는 다운로드가 될 것 | 2회 | 1 | 이상없음 | OK
5 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | RF Position Forward시 처음에 카드가 Rail1 센서가 감지되어도 동작하는지 확인 | 카드를 적재함에서 RAIL1 센서에 감지될 정도만 약간 나오게 위치 시킨 뒤, RF Position Forward 커맨드 동작하는지 확인 | 문제 없을 것 | 10회 | 1 | 이상없음 | OK
6 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | Reject 시 RF 센서만 감지되거나 RF, Entry 두 센서가 동시에 감지될 경우 처음부터 회수동작하는지 확인 | 1. 카드를 RF 센서만 감지되거나 RF, Entry 두 센서가 감지되게 위치시킨 뒤, Reject 커맨드 2. 기존에는 앞으로 카드를 배출했다가 다시 회수, 변경된 펌웨어는 바로 회수 시도하는지 확인 | 문제 없을 것 | 10회 | 1 | 이상없음 | OK
7 | 변경사항 | F/W | V0.35 | 상온 | ● | Reject시 Rail1 센서 감지되면 멈추고 jam 출력하는지 확인 | 1. 손으로 가이드를 당긴 상태로 Reject 커맨드 2. 카드가 RAIL1 센서에 감지되고 멈추고 에러 출력하는지 확인 | 문제 없을 것 | 10회 | 1 | 이상없음 | OK

## (유첨)ERRORCODE
■ Negative Response Code List
NO | ST1 | ST2 | Description | NOTE
1 | 0x30 | 0x30 | NONE ERROR | 정상 상태
2 | 0x30 | 0x31 | NOT DEFINED COMMAND | 정의 되지 않은 명령
3 | 0x30 | 0x32 | WRONG COMMAND DATA | 잘못된 명령 DATA
4 | 0x30 | 0x33 | IN DISPENSING | 자동 발급 중 응답
5 | 0x30 | 0x34 | BOOTLOAD MODE | Bootloader 상태
6 | 0x30 | 0x35
7 | 0x30 | 0x36
8 | 0x30 | 0x37
9 | 0x30 | 0x38
10 | 0x30 | 0x39
11 | 0x31 | 0x30 | NO CARD | 카드 없음
12 | 0x31 | 0x31 | CARD JAM | 카드 걸림
13 | 0x31 | 0x32 | STACKER ERROR 1 | STACKER 1의 동작 이상
14 | 0x31 | 0x33 | STACKER ERROR 2 | STACKER 2의 동작 이상
15 | 0x31 | 0x34 | PLATE JAM | PLATE 위치 이상
16 | 0x31 | 0x35 | PLATE ENCODER ERROR | PLATE ENCODER 이상
17 | 0x31 | 0x36 | RF Module Communication Error | RF Module 과 통신 불량
18 | 0x31 | 0x37 | Hopper JAM | Hopper단에서 카드 배출 실패
19 | 0x31 | 0x38

## 1Try_Disp_Firmware History
NUM | 변경 내용 | 변경 사유 | 비고 | 변경일시 다운로드 파일 Version | 변경 날짜 | 변경자
1 | - CTPK 효성향 펌웨어 작업 진행 |  |  | H0.30 | 25.02.18 | 백태균
2 | - RF Download 기능 추가 | - RF 다운로드시 문제점 개선 |  | H0.31 | 25.02.18 | 백태균
3 | - HW Version 커맨드 추가(HW 보드 버전 및 RF Serial, PCSC 구분) - RF Ready Position 위치 설정 커맨드 추가(RF Position Move Length) - 카드 현재 위치에서 원하는 길이만큼 배출 커맨드 추가(EjectEx Length) | - 펌웨어 디버깅 편의성을 위해 추가 - RF Ready Position 기본 위치 변경을 위해 추가 |  | H0.32 | 25.03.10 | 백태균
4 | - 카드 픽업 후 Hook가 Home 센서로 올 때 센서를 보고 20스탭 만큼 감속하면서 정지하게 수정 - 카드 픽업 재시도 시 Hook가 Home 센서 도착 후 100mS 딜레이 후 재시도 | - 픽업 장애 개선을 위해 추가 |  | H0.33 | 25.04.17 | 백태균
5 | - 변경된 보드 신규 모터드라이버 제어 수정 - 모터구동 타임 아웃 systick에 추가 | - 모터드라이버 변경 - 모터가 계속 돌지 않도록 하기 위함 |  | H0.34 | 26.05.26 | 백태균
6 | - RF Position Forward시 처음에 카드가 Rail1 센서가 감지되어도 동작하게 수정 - Reject 시 RF 센서만 감지되거나 RF, Entry 두 센서가 동시에 감지될 경우 처음부터 회수 시도하게 수정 - Reject시 Rail1 센서 감지되면 멈춤, jam err 출력하게 수정 | - RF Position Forward 재시도를 위함 - Reject 개선 |  | H0.35 | 26.06.25 | 백태균
FW Release
FW Release
- Hook 타입 사용시
Slim Type 체크, Get Version 하면 H0.30
- Roller 타입 사용시
Slim Type 미체크, Get Version 하면 V0.30